PSIA „Ādažu slimnīca”

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā “Atkārtots iepirkums „Telpu iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšana projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs  Ādažu slimnīcā”” ietvaros”

(ID Nr. PSIA Ādažu slimnīca 2014/3 ADA/ERAF)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS

Ādažos

Nr.2

Laiks: 2014. gada 21.jūlijā pulksten 15:30

## Vieta: Gaujas iela 13/15, Ādaži, PSIA „Ādažu slimnīca”

Sēdē piedalās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 				Pēteris Pultraks

Iepirkuma  komisijas locekļi:					Dace Dolbe

Georgs Mērpolis

(Komisijas izveides pamats: PSIA „Ādažu slimnīca” 18.03.2013. rīkojums Nr.1.-3/28)

Iepirkums: „Atkārtots iepirkums „Telpu iekšējās rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšana projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs  Ādažu slimnīcā” ietvaros””

Darba kārtība:

Pretendentu jautājumu izvērtēšana, atbilžu sagatavošana un iespējamo Nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Sanāksmes gaita:

1. P.Pultraks informē par Ieinteresēto pretendentu uzdotajiem jautājumiem par Iepirkuma nolikumu. Iepirkuma pretendents jautā:

1) Lai kvalitatīvi sagatavotu savu piedāvājumu iepirkumam, ir nepieciešams projekts - vai ir iespējams to saņemt no Pasūtītāja?

2) Attiecībā uz elektromontāžas darbiem - kas ir iekļauts elektromontāžas darbos un kāds ir to daudzums (1 komplekts)?

a. rozešu maiņa;

b. slēdžu maiņa;

c. gaismekļu maiņa;

d. pievadu nomaiņa;

e. Rozešu/slēdžu izvietojuma maiņa.

3) Punktā - Skaņas izolācijas ierīkošana grīdai (ROKWOOL Steprock ND 50mm) 50mm nav pieejami, max biezums 40mm. Lūdzam veikt korekcijas attiecībā uz šo izolācijas materiāla biezumu.

4) Lūdzam sniegt informāciju par linolejam nepieciešamo klasi?

5) Pie citiem remontdarbiem ir noradīts - Pretsaules aizsardzības aprīkojuma montāža (kompl.). Lūdzam precizēt, kas šeit tieši ir domāts? Kas ir iekļauts vājstrāvas darbos (1.komplekts) ?

6) STO firmas krāsas, gruntis, špakteles nav pieejamas, vai ir iespējams aizvietot ar ekvivalentiem materiāliem un vai šādi materiālai var tikt uzskatīti par ekvivalentiem - piemēram krāsas Sadolin, Vivacolor, Sakret; špakteles, gruntis - Knauf.

2. Iepirkuma komisija apspriež Ieinteresēto pretendentu uzdotos jautājumus.

3. Iepirkuma komisija vienbalsīgi lemj apstiprināt šādas atbildes uz Ieinteresēto pretendentu uzdotajiem jautājumiem:

1) Sakarā ar to, ka remontdarbi notiek saskaņā ar vienkāršots renovācijas apliecinājuma karti, tehniskais projekts remonta darbu veikšanai nav izstrādāts.

2) Elektro montāžas darbu sadaļā ir iekļauta elektro instalācijas nomaiņa pret mūsdienu prasībām atbilstošu, tajā skaitā - vadi, slēdži, rozetes, gaismas ķermeņi (skaitu un izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju). Pievads no sadalnes līdz telpā ieejošajai nozarkārbai nav ietverts tehniskajā specifikācijā.

3) ROCKWOOL Steprock akmens vati grīdām ir iespējams aizstāt ar citu grīdas konstrukcijām paredzētu akmens vati, piem. PAROC GRS 20, vai citu.

4) Grīdas linolejam (homogēnais linoleja segums) ir paredzēta 34-42 nodiluma izturības klase. Linolejs FORBO SUPERSTEP tādai atbilst. Linoleja seguma marku ir iespējams aizstāt ar analogu, saskaņojot to ar pasūtītāju.

5) Pret saules aizsardzība ir paredzēta izbūvējot telpu logiem saules gaismu necaurlaidīgas žalūzijas.

6) STO firmas apdares materiāli ir pieejami Pērnavas ielā 86, Rīgā. Visus apdares materiālus ir iespējams aizstāt ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem.

4. Iepirkuma komisija lemj ievietot sēdes protokolu PSIA „Ādažu slimnīca” mājas lapā.

5. Informēt Ieinteresēto pretendentu par sniegtajiem skaidrojumiem, nosūtot informāciju pa e-pastu.

Pielikumā:

1) Ieinteresētajam pretendentam sniedzamās atbildes;

2) Ieinteresētā pretendenta e-pastā uzdotie jautājumi;

3) Apliecinājums par e-pastu nosūtīšanu;

4) Apliecinājums par publikāciju PSIA „Ādažu slimnīca” mājas lapā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 				Pēteris Pultraks

Iepirkuma  komisijas locekļi:					Dace Dolbe

Georgs Mērpolis